## 帮助
* 以下示例为不同数据类型所需填写的信息，EnOS将根据模型中所指定的数据类型校验数据相关信息。 * 属性的默认值为选填项。
*数据类型 | 数据定义示例 | 默认值示例 | 定义示例说明
int | 无需填写 | 5
float | 无需填写 | 3.15
double | 无需填写 | 3.15926
enum | { "enumDesc": { "1": { "defaultValue": "one", "i18nValue": { "en_US": "one", "zh_CN": "一" } }, "2": { "defaultValue": "two", "i18nValue": { "en_US": "two", "zh_CN": "二" } } }, "enumType": "INT" } | (无需填写) | enumDesc中包含的key为合法的取值，value为该值的国际化描述。 enumType为enum的类型，只允许INT和STRING
bool | { "boolDesc":{ "true": "开", "false": "关" } } | (无需填写) | boolDesc中"true"和"false"的value描述的是true和false的含义
string | { "maxLength": 1024 } | abcde | maxLength定义了string的最大长度，最长不超过1024位
timestamp | (无需填写) | (无需填写)
date | (无需填写) | (无需填写)
struct | { "items":[ { "identifier": "delta", "name": { "defaultValue": "delta", "i18nValue": { "en_US": "delta" } }, "dataType": "INT", "dataDefinition":{ }, "unit": "rpm", "required":true } ] }" |  | items定义struct的每个成员。 成员使用花括弧分隔，需要定义identifier, name, dataType, dataDefinition, unit和required。 成员的dataType可以为除struct之外的任意类型。
array | { "itemType":"int" } | (无需填写) | itemType定义数组元素的数据类型。 itemType只允许INT,FLOAT,DOUBLE,STRING
file | (无需填写) | (无需填写)

## 基本信息
* 以下为被导出模型的基本信息，只需要一行。
*模型标识符 | *模型名称(默认) | 模型名称(英文) | 模型名称(中文) | 模型名称(日文) | 模型名称(西班牙文) | 模型名称(德文) | 模型名称(波兰语) | 分类 | 模型描述 | 标签信息 | 父模型 | 创建人 | 创建时间 | 变更人 | 最后更新时间
wind_general_001 | 通用风机 | General Wind Turbine | 通用风机 | [6 empty] | { "auth_unit": "true" } |  | appPortal_cuicui | 2023-05-25 06:31:53 | appPortal_cuicui | 2023-05-25 07:16:28

## 属性
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | *数据类型 | 数据定义 | 默认值 | 单位 | 是否必填 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
BreakerBay_In | 进线开关间隔 | BreakerBay In | 进线开关间隔 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
BreakerBay_Out | 出线开关间隔 | BreakerBay Out | 出线开关间隔 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
PLCVersion | 主控接口版本 | PLC Version | 主控接口版本 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "11", "ShowFlag": "1", "group": "attribute", "group_seq": "3" } | 0
TransformerBay | 变压器间隔 | TransformerBay | 变压器间隔 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
altitude | 海拔 | Altitude | 海拔 |  |  |  |  | float |  |  | m | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "6", "ShowFlag": "1" } | 0
cutInwindSpeed | 切入风速 | Cutin Windsp | 切入风速 |  |  |  |  | float |  |  | m/s | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "9", "ShowFlag": "1" } | 0
cutOutwindSpeed | 切出风速 | Cutout Windsp | 切出风速 |  |  |  |  | float |  |  | m/s | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "10", "ShowFlag": "1" } | 0
description | 描述 | Description | 描述 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "1", "ShowFlag": "1" } | 0
feedLineID | 馈线ID | FeedLine ID | 馈线ID |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "14", "ShowFlag": "1" } | 0
finish240Date | 完成240h时间 | Finish 240h Time | 完成240h时间 |  |  |  |  | date |  |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
hubHeight | 轮毂高度 | Hub Height | 轮毂高度 |  |  |  |  | float |  |  | m | FALSE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "8", "ShowFlag": "1" } | 0
latitude | 纬度 | Latitude | 纬度 |  |  |  |  | float |  |  |  | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "5", "ShowFlag": "1" } | 0
longitude | 经度 | Longitude | 经度 |  |  |  |  | float |  |  |  | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "4", "ShowFlag": "1" } | 0
manufacturer | 风机制造商 | Manufacturer | 风机制造商 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "3", "ShowFlag": "1", "group": "attribute", "group_seq": "1" } | 0
oemScadaMdmID | 外部厂家风机ID | Oem SCADA MDM ID | 外部厂家风机ID |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
ongridDate | 首次并网时间 | First Time | 首次并网时间 |  |  |  |  | date |  |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
operativeDate | 投产运行日期 | Comissioning Date | 投产运行日期 |  |  |  |  | date |  |  |  | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "12", "ShowFlag": "1" } | 0
phaseID | 所属期ID | Phase ID | 所属期ID |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "13", "ShowFlag": "1" } | 0
ratedPower | 额定容量 | Rated Power | 额定容量 |  |  |  |  | float |  |  | kW | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "7", "ShowFlag": "1", "group": "attribute", "group_seq": "4" } | 0
scadaName | USCADA别名 | USCADA Alias | USCADA别名 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
scrapDate | 报废时间（生产） | Scrap Time | 报废时间（生产） |  |  |  |  | date |  |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
stableDate | 开始稳定运行时间 | Stable Time | 开始稳定运行时间 |  |  |  |  | date |  |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
start240Date | 进入240h时间 | Start 240h Date | 进入240h时间 |  |  |  |  | date |  |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0
turbineTypeID | 机型 | Turbine Type ID | 机型 |  |  |  |  | string | { "maxLength": 128 } |  |  | TRUE | [7 empty] | { "DisplayOrder": "2", "ShowFlag": "1", "group": "attribute", "group_seq": "2" } | 0
warrantyDate | 出质保时间 | Out Warrenty Time | 出质保时间 |  |  |  |  | date |  |  |  | FALSE | [7 empty] | {} | 0

## Unit1 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 测点
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | *测点类型 | *数据类型 | 是否有质量位 | 数据定义 | 单位 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
WCNV.CosConL1_AVG_10m | 功率因数-10分钟平均值 | Power Factor 10m AVG | 功率因数-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WCNV.CosConL1_MAX_10m | 功率因数-10分钟最大值 | Power Factor 10m MAX | 功率因数-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WCNV.GridFreq_1m | 网侧频率-1分钟采样值 | Grid Frequency 1m | 网侧频率-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | Hz | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WGEN.GenActivePW_STD_10m | 发电机有功功率-10分钟标准差 | Grid Frequency 10m STD | 发电机有功功率-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenReactivePW_MIN_10m | 发电机无功功率-10分钟最小值 | Reactive Power 10m MIN | 发电机无功功率-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kVar | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenReactivePW_STD_10m | 发电机无功功率-10分钟标准差 | Active Power 10m STD | 发电机无功功率-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kVar | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenSpd | 发电机转速 | Generator Speed | 发电机转速 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenSpd_1m | 发电机转速-1分钟采样值 | Generator Speed 1m | 发电机转速-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenSpd_AVG_10m | 发电机转速-10分钟平均值 | Generator Speed 10m AVG | 发电机转速-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenSpd_STD_10m | 发电机转速-10分钟标准差 | TheoryActivePW 10m STD | 发电机转速-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.Torque | 实际扭矩 | Torque | 实际扭矩 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.TorqueSetpoint_1m | 扭矩设定值-1分钟采样值 | Torque Setpoint 1m | 扭矩设定值-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.Torque_AVG_10m | 实际扭矩-10分钟平均值 | Torque 10m AVG | 实际扭矩-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.Torque_MAX_10m | 实际扭矩-10分钟最大值 | Torque 10m MAX | 实际扭矩-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WNAC.TemNacelle_1m | 舱内温度-1分钟采样值 | Temp. Nacelle 1m | 舱内温度-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TemOut_MIN_10m | 舱外温度-10分钟最小值 | Ambient Temp. 10m MIN | 舱外温度-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TheoryActivePW_1m | 理论功率-1分钟采样值 | Theory Active Power 1m | 理论功率-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindDirection_MAX_10m | 风向-10分钟最大值 | Wind Direction 10m MAX | 风向-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindSpeed_AVG_10m | 风速-10分钟平均值 | Wind Speed 10m AVG | 风速-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | m/s | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindSpeed_STD_10m | 风速-10分钟标准差 | Wind Speed 10m STD | 风速-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | m/s | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WROT.Blade2Position | 桨叶片角度2 | Pitch Angle 2 | 桨叶片角度2 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade2Position_1m | 桨叶片角度2-1分钟采样值 | Pitch Angle 2 1m | 桨叶片角度2-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade2Position_MIN_10m | 桨叶片角度2-10分钟最小值 | Pitch Angle 2 10m MIN | 桨叶片角度2-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade3Position_STD_10m | 桨叶片角度3-10分钟标准差 | Pitch Angle 2 10m STD | 桨叶片角度3-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WTRM.RotorSpd_MAX_10m | 风轮转速-10分钟最大值 | Rotor Speed 10m MAX | 风轮转速-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "drivechain" } | 0
WTRM.RotorSpd_MIN_10m | 风轮转速-10分钟最小值 | Rotor Speed 10m MIN | 风轮转速-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "drivechain" } | 0
WTUR.ActiveSCTime | 活动状态字带时标 | ActiveSCTimeStamp | 活动状态字带时标 |  |  |  |  | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1024 } | [8 empty] | { "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.TurbineAIStatus | 遥测计算状态 | AICalStatus | 遥测计算状态 |  |  |  |  | Generic | int | FALSE | [9 empty] | { "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.TurbineHealthSts | 厂家健康状态 | Health Status OEM | 厂家健康状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "DI_Value_Type": "标准健康状态", "USCADA": "true", "DI_Type": "风机参数", "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "DI_Subtype": "风机状态" } | 0
WTUR.TurbineListSts | 风机列表状态 | Mode | 风机列表状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "DI_Value_Type": "列表风机状态", "USCADA": "true", "DI_Type": "风机参数", "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "DI_Subtype": "风机状态", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WTUR.TurbineSCST | 风机状态五元组 | Turbine All Status | 风机状态五元组 |  |  |  |  | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 128 } | [8 empty] | { "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.TurbineSts | 厂家风机状态 | WTG Mode OEM | 厂家风机状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "USCADA": "true", "DI_Type": "重要状态", "Upload": "CHANGE", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WTUR.TurbineSts_Map | 厂家风机状态接入 | Oem Status Map | 厂家风机状态接入 |  |  |  |  | DI | int | TRUE | [9 empty] | { "Upload": "CHANGE", "status": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.TurbineTopSts | 风机概览状态 | Turbine Top Status | 风机概览状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "DI_Value_Type": "概览风机状态", "USCADA": "true", "DI_Type": "风机参数", "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "DI_Subtype": "风机状态" } | 0
WVIB.VibrationL_MAX_10m | 机舱侧向振动值未滤波-10分钟最大值 | Vibration Lateral 10m MAX | 机舱侧向振动值未滤波-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationVFil_1m | 机舱轴向振动值-1分钟采样值 | Vibration Axial Filtered 1m | 机舱轴向振动值-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationVFil_MIN_10m | 机舱轴向振动值-10分钟最小值 | Vibration Axial Filtered 10m MIN | 机舱轴向振动值-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationVFil_STD_10m | 机舱轴向振动值-10分钟标准差 | Vibration Axial 10m STD | 机舱轴向振动值-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationV_MIN_10m | 机舱轴向振动值未滤波-10分钟最小值 | Vibration Axial 10m MIN | 机舱轴向振动值未滤波-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationV_STD_10m | 机舱轴向振动值未滤波-10分钟标准差 | Vibration Lateral Filtered 10m STD | 机舱轴向振动值未滤波-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WWPP.APConsumed_5m | 有功用电量总计-5分钟 | Active Power Consumed 5m | 有功用电量总计-5分钟 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.APConsumed_5m_window | 有功用电量总计-window-5分钟 | Active Power Consumedwindow 5m | 有功用电量总计-window-5分钟 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.APProduction | 有功发电量总计 | Active Power Production | 有功发电量总计 |  |  |  |  | PI | double | TRUE | [9 empty] | { "Type": "正向有功", "Upload_Interval": "3600000", "production": "true", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WWPP.APProduction_5m_window | 有功发电量总计-window-5分钟 | Active Power Productionwindow 5m | 有功发电量总计-window-5分钟 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.APProduction_org_5m | 有功发电量总计-5m表读数 | Active Power Production 5m original | 有功发电量总计-5m表读数 |  |  |  |  | PI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.Integ2Prod_minute | 10分钟内积分发电量 | Integ2Prod_minute | 10分钟内积分发电量 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | {} | 0
WWPP.PPConsCurrentDay_temp | 当日用电量临时点 | Consumed Day Temp | 当日用电量临时点 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WWPP.RPProduction_5m | 无功发电量总计-5分钟 | Reactive Power Production 5m | 无功发电量总计-5分钟 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.RPProduction_5m_window | 无功发电量总计-window-5分钟 | Reactive Power Productionwindow 5m | 无功发电量总计-window-5分钟 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WYAW.NacellePosition_MAX_10m | 机舱角度(位置)-10分钟最大值 | Nacelle Position 10m MAX | 机舱角度(位置)-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WYAW.TotalTwist_AVG_10m | 扭缆角度-10分钟平均值 | Cable Winding 10m AVG | 扭缆角度-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.YawPosition_1m | 偏航角度-1分钟采样值 | Yaw Position 1m | 偏航角度-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.YawPosition_MAX_10m | 偏航角度-10分钟最大值 | Yaw Position 10m MAX | 偏航角度-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.YawPosition_MIN_10m | 偏航角度-10分钟最小值 | Yaw Position 10m MIN | 偏航角度-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WCNV.GridFreq | 网侧频率 | Grid Frequency | 网侧频率 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | Hz | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WCNV.GridFreq_AVG_10m | 网侧频率-10分钟平均值 | Grid Frequency 10m AVG | 网侧频率-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | Hz | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WGEN.GenActivePW_1m | 发电机有功功率-1分钟采样值 | Active Power 1m | 发电机有功功率-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenActivePW_MAX_10m | 发电机有功功率-10分钟最大值 | Active Power 10m MAX | 发电机有功功率-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenActivePW_MIN_10m | 发电机有功功率-10分钟最小值 | Active Power 10m MIN | 发电机有功功率-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenReactivePW | 发电机无功功率 | Reactive Power | 发电机无功功率 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kVar | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenReactivePW_1m | 发电机无功功率-1分钟采样值 | Reactive Power 1m | 发电机无功功率-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kVar | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.TorqueSetpoint_MAX_10m | 扭矩设定值-10分钟最大值 | Torque Setpoint 10m MAX | 扭矩设定值-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.TorqueSetpoint_MIN_10m | 扭矩设定值-10分钟最小值 | Torque Setpoint 10m MIN | 扭矩设定值-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.TorqueSetpoint_STD_10m | 扭矩设定值-10分钟标准差 | Torque 10m STD | 扭矩设定值-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.Torque_STD_10m | 实际扭矩-10分钟标准差 | Generator Speed 10m STD | 实际扭矩-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WNAC.TemNacelle_MAX_10m | 舱内温度-10分钟最大值 | Temp. Nacelle 10m MAX | 舱内温度-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TemNacelle_MIN_10m | 舱内温度-10分钟最小值 | Temp. Nacelle 10m MIN | 舱内温度-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TemOut_MAX_10m | 舱外温度-10分钟最大值 | Ambient Temp. 10m MAX | 舱外温度-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TemOut_STD_10m | 舱外温度-10分钟标准差 | Temp. Nacelle 10m STD | 舱外温度-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TheoryActivePW_AVG_10m | 理论功率-10分钟平均值 | Theory Active Power 10m AVG | 理论功率-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindDirection | 风向 | Wind Direction | 风向 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general", "group_seq": "1" } | 0
WNAC.WindDirection_MIN_10m | 风向-10分钟最小值 | Wind Direction 10m MIN | 风向-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WROT.Blade1Position_1m | 1号桨叶片角度(桨距角)-1分钟采样值 | Pitch Angle 1 1m | 1号桨叶片角度(桨距角)-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade1Position_MAX_10m | 1号桨叶片角度(桨距角)-10分钟最大值 | Pitch Angle 1 10m MAX | 1号桨叶片角度(桨距角)-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade1Position_MIN_10m | 1号桨叶片角度(桨距角)-10分钟最小值 | Pitch Angle 1 10m MIN | 1号桨叶片角度(桨距角)-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade1Position_STD_10m | 1号桨叶片角度(桨距角)-10分钟标准差 | Pitch Angle 1 10m STD | 1号桨叶片角度(桨距角)-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade3Position | 桨叶片角度3 | Pitch Angle 3 | 桨叶片角度3 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade3Position_1m | 桨叶片角度3-1分钟采样值 | Pitch Angle 3 1m | 桨叶片角度3-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade3Position_AVG_10m | 桨叶片角度3-10分钟平均值 | Pitch Angle 3 10m AVG | 桨叶片角度3-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade3Position_MAX_10m | 桨叶片角度3-10分钟最大值 | Pitch Angle 3 10m MAX | 桨叶片角度3-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WTRM.RotorSpd | 风轮转速 | Rotor Speed | 风轮转速 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "drivechain" } | 0
WTRM.RotorSpd_1m | 风轮转速-1分钟采样值 | Rotor Speed 1m | 风轮转速-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "drivechain" } | 0
WTUR.AIStatusCode_Map | 故障接入 | Major Status Code Map | 故障接入 |  |  |  |  | Generic | int | TRUE | [9 empty] | { "Upload": "CHANGE", "HistoryChannel": "HisChannel", "status": "true" } | 0
WTUR.ActiveTurbineSts | 活动厂家风机状态 | Active Oem Status | 活动厂家风机状态 |  |  |  |  | Generic | array | FALSE | { "itemType": "int", "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647" } | [8 empty] | { "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.ConnectionSts | 通讯状态 | Connection Status | 通讯状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "enum_type": "Connectionstatus", "USCADA": "true", "DI_Type": "风机参数", "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "DI_Subtype": "风机状态", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.EdgeConnectionSts | Edge连接状态 | Edge Connection State | Edge连接状态 |  |  |  |  | DI | int | TRUE | [9 empty] | { "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.HealthStatus | 标准健康状态 | General HealthSts | 标准健康状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "DI_Value_Type": "标准健康状态", "USCADA": "true", "DI_Type": "风机参数", "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "DI_Subtype": "风机状态" } | 0
WTUR.Reset | 复位 | Reset | 复位 |  |  |  |  | Generic | int | FALSE | [9 empty] | { "USCADA": "true", "Enlight": "true", "DO": "DO", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.Stop | 停止 | Stop | 停止 |  |  |  |  | Generic | int | FALSE | [9 empty] | { "USCADA": "true", "Enlight": "true", "DO": "DO", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.TurbineGroupSts | 风机Downtime状态 | Turbine Downtime Status | 风机Downtime状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "DI_Value_Type": "DownTime风机状态", "USCADA": "true", "DI_Type": "风机参数", "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "DI_Subtype": "风机状态" } | 0
WVIB.VibrationL | 机舱侧向振动值未滤波 | Vibration Lateral | 机舱侧向振动值未滤波 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationLFil_AVG_10m | 机舱侧向振动值-10分钟平均值 | Vibration Lateral Filtered 10m AVG | 机舱侧向振动值-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationL_AVG_10m | 机舱侧向振动值未滤波-10分钟平均值 | Vibration Lateral 10m AVG | 机舱侧向振动值未滤波-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationV | 机舱轴向振动值未滤波 | Vibration Axial | 机舱轴向振动值未滤波 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WWPP.APConsumed_org_5m | 有功用电量总计-5m表读数 | Active Power Consumed 5m original | 有功用电量总计-5m表读数 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.Integ2AllProduction | 积分电量 | Integ2AllProduction | 积分电量 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | {} | 0
WWPP.PPCurrentDay | 当日发电量 | Production Today | 当日发电量 |  |  |  |  | PI | double | FALSE |  | kWh | [7 empty] | { "Type": "正向有功", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WWPP.PPCurrentMonth | 当月发电量 | Production MTD | 当月发电量 |  |  |  |  | PI | double | FALSE |  | kWh | [7 empty] | { "Type": "正向有功", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WWPP.RPConsumed | 无功用电量总计 | Reactive Power Consumed | 无功用电量总计 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Type": "反向无功", "Upload_Interval": "3600000", "production": "true", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WWPP.RPProduction | 无功发电量总计 | Reactive Power Production | 无功发电量总计 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | { "Type": "正向无功", "Upload_Interval": "3600000", "production": "true", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WYAW.NacellePosition | 机舱角度(位置) | Nacelle Position | 机舱角度(位置) |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WYAW.NacellePosition_1m | 机舱角度(位置)-1分钟采样值 | Nacelle Position 1m | 机舱角度(位置)-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WYAW.NacellePosition_MIN_10m | 机舱角度(位置)-10分钟最小值 | Nacelle Position 10m MIN | 机舱角度(位置)-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WYAW.YawPosition | 偏航角度 | Yaw Position | 偏航角度 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WCNV.CosConL1_STD_10m | 功率因数-10分钟标准差 | Cable Winding 10m STD | 功率因数-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WGEN.GenSpd_MIN_10m | 发电机转速-10分钟最小值 | Generator Speed 10m MIN | 发电机转速-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WNAC.TemNacelle_STD_10m | 舱内温度-10分钟标准差 | Torque Setpoint 10m STD | 舱内温度-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TheoryActivePW | 理论功率 | Theory Active Power | 理论功率 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindDirection_1m | 风向-1分钟采样值 | Wind Direction 1m | 风向-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindSpeed_MIN_10m | 风速-10分钟最小值 | Wind Speed 10m MIN | 风速-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | m/s | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WROT.Blade2Position_AVG_10m | 桨叶片角度2-10分钟平均值 | Pitch Angle 2 10m AVG | 桨叶片角度2-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WTRM.RotorSpd_AVG_10m | 风轮转速-10分钟平均值 | Rotor Speed 10m AVG | 风轮转速-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "drivechain" } | 0
WTUR.AIStatusCode | 故障 | Major Status Code | 故障 |  |  |  |  | Generic | int | TRUE | [9 empty] | { "AI_Subtype": "重要SC", "USCADA": "true", "AI_Type": "AI类型SC", "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "Enlight": "true", "pointType": "AI", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WTUR.ActiveSC | 活动状态字 | Active SC | 活动状态字 |  |  |  |  | Generic | array | FALSE | { "itemType": "int", "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647" } | [8 empty] | { "AI_Subtype": "普通遥测", "USCADA": "true", "AI_Type": "普通遥测", "Upload": "CHANGE", "Enlight": "true", "pointType": "AI", "status": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.AllConnectionSts_timing | 风机定时计算通讯状态 | Turbine ALL Conn State Timing | 风机定时计算通讯状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.EventList | 风机事件 | Turbine Events | 风机事件 |  |  |  |  | Generic | array | FALSE | { "itemType": "int", "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647" } | [8 empty] | { "AI_Subtype": "事件列表", "USCADA": "true", "AI_Type": "风机状态", "Upload": "CHANGE", "pointType": "AI", "status": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.TurbineSCST1 | 五元组中间值1 | TurbineSCST | 五元组中间值1 |  |  |  |  | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 128 } | [8 empty] | { "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.TurbineSCST2 | 五元组中间值2 | TurbineSCST2 | 五元组中间值2 |  |  |  |  | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 128 } | [8 empty] | { "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WVIB.VibrationLFil | 机舱侧向振动值 | Vibration Lateral Filtered | 机舱侧向振动值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationLFil_1m | 机舱侧向振动值-1分钟采样值 | Vibration Lateral Filtered 1m | 机舱侧向振动值-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationL_1m | 机舱侧向振动值未滤波-1分钟采样值 | Vibration Lateral 1m | 机舱侧向振动值未滤波-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationVFil_MAX_10m | 机舱轴向振动值-10分钟最大值 | Vibration Axial Filtered 10m MAX | 机舱轴向振动值-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationV_MAX_10m | 机舱轴向振动值未滤波-10分钟最大值 | Vibration Axial 10m MAX | 机舱轴向振动值未滤波-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WWPP.APConsumed | 有功用电量总计 | Active Power Consumed | 有功用电量总计 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Type": "反向有功", "Upload_Interval": "3600000", "production": "true", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WWPP.PPConsCurrentMonth | 当月用电量 | Production MTD | 当月用电量 |  |  |  |  | PI | double | FALSE |  | kvarh | [7 empty] | { "Type": "反向有功", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WWPP.PPConsCurrentYear | 当年用电量 | Production YTD | 当年用电量 |  |  |  |  | PI | double | FALSE |  | kvarh | [7 empty] | { "Type": "反向有功", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WWPP.PPCurrentDay_temp | 当日发电量临时点 | Production Day Temp | 当日发电量临时点 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WWPP.RPConsumed_org_5m | 无功用电量总计-5m表读数 | Reactive Power Consumed 5m original | 无功用电量总计-5m表读数 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WYAW.NacellePosition_STD_10m | 机舱角度(位置)-10分钟标准差 | Vibration Axial Filtered 10m STD | 机舱角度(位置)-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WYAW.TotalTwist_MIN_10m | 扭缆角度-10分钟最小值 | Cable Winding 10m MIN | 扭缆角度-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.YawPosition_STD_10m | 偏航角度-10分钟标准差 | Yaw Position 10m STD | 偏航角度-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WCNV.CosConL1 | 功率因数 | Power Factor | 功率因数 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WCNV.CosConL1_1m | 功率因数-1分钟采样值 | Power Factor 1m | 功率因数-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WCNV.CosConL1_MIN_10m | 功率因数-10分钟最小值 | Power Factor 10m MIN | 功率因数-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WCNV.GridFreq_MAX_10m | 网侧频率-10分钟最大值 | Grid Frequency 10m MAX | 网侧频率-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | Hz | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WCNV.GridFreq_MIN_10m | 网侧频率-10分钟最小值 | Grid Frequency 10m MIN | 网侧频率-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | Hz | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WCNV.GridFreq_STD_10m | 网侧频率-10分钟标准差 | Power Factor 10m STD | 网侧频率-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | Hz | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "converter" } | 0
WGEN.GenActivePW | 发电机有功功率 | Active Power | 发电机有功功率 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator", "group_seq": "1" } | 0
WGEN.GenActivePW_AVG_10m | 发电机有功功率-10分钟平均值 | Active Power 10m AVG | 发电机有功功率-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenReactivePW_AVG_10m | 发电机无功功率-10分钟平均值 | Reactive Power 10m AVG | 发电机无功功率-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kVar | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenReactivePW_MAX_10m | 发电机无功功率-10分钟最大值 | Reactive Power 10m MAX | 发电机无功功率-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kVar | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.GenSpd_MAX_10m | 发电机转速-10分钟最大值 | Generator Speed 10m MAX | 发电机转速-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.TorqueSetpoint | 扭矩设定值 | Torque Setpoint | 扭矩设定值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.TorqueSetpoint_AVG_10m | 扭矩设定值-10分钟平均值 | Torque Setpoint 10m AVG | 扭矩设定值-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.Torque_1m | 实际扭矩-1分钟采样值 | Torque 1m | 实际扭矩-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WGEN.Torque_MIN_10m | 实际扭矩-10分钟最小值 | Torque 10m MIN | 实际扭矩-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WNAC.TemNacelle | 舱内温度 | Temp. Nacelle | 舱内温度 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TemNacelle_AVG_10m | 舱内温度-10分钟平均值 | Temp. Nacelle 10m AVG | 舱内温度-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TemOut | 舱外温度 | Ambient Temp. | 舱外温度 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TemOut_1m | 舱外温度-1分钟采样值 | Ambient Temp. 1m | 舱外温度-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TemOut_AVG_10m | 舱外温度-10分钟平均值 | Ambient Temp. 10m AVG | 舱外温度-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | °C | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WNAC.TheoryActivePW_MAX_10m | 理论功率-10分钟最大值 | Theory Active Power 10m MAX | 理论功率-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.TheoryActivePW_MIN_10m | 理论功率-10分钟最小值 | Theory Active Power 10m MIN | 理论功率-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.TheoryActivePW_STD_10m | 理论功率-10分钟标准差 | Theory Active Power 10m STD | 理论功率-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | kW | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindDirection_AVG_10m | 风向-10分钟平均值 | Wind Direction 10m AVG | 风向-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindDirection_STD_10m | 风向-10分钟标准差 | Ambient Temp. 10m STD | 风向-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindSpeed | 风速 | Wind Speed | 风速 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | m/s | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general", "group_seq": "1" } | 0
WNAC.WindSpeed_1m | 风速-1分钟采样值 | Wind Speed 1m | 风速-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | m/s | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WNAC.WindSpeed_MAX_10m | 风速-10分钟最大值 | Wind Speed 10m MAX | 风速-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | m/s | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WROT.Blade1Position | 桨叶片角度1 | Pitch Angle 1 | 桨叶片角度1 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade1Position_AVG_10m | 1号桨叶片角度(桨距角)-10分钟平均值 | Pitch Angle 1 10m AVG | 1号桨叶片角度(桨距角)-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade2Position_MAX_10m | 桨叶片角度2-10分钟最大值 | Pitch Angle 2 10m MAX | 桨叶片角度2-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade2Position_STD_10m | 桨叶片角度2-10分钟标准差 | Wind Direction 10m STD | 桨叶片角度2-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WROT.Blade3Position_MIN_10m | 桨叶片角度3-10分钟最小值 | Pitch Angle 3 10m MIN | 桨叶片角度3-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "pitch" } | 0
WTRM.RotorSpd_STD_10m | 风轮转速-10分钟标准差 | Pitch Angle 3 10m STD | 风轮转速-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | rpm | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "drivechain" } | 0
WTUR.AllConnectionSts | 风机最终通讯状态 | Turbine ALL Conn State | 风机最终通讯状态 |  |  |  |  | DI | int | TRUE | [9 empty] | { "enum_type": "AllConnectionSts", "calculate": "true" } | 0
WTUR.LimitPowerSts | 厂家限功率状态 | LimitPower Sts OEM | 厂家限功率状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "enum_type": "PowerLimitState", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "DI_Type": "风机参数", "Upload": "CHANGE_TIMER", "DI_Subtype": "限功率状态" } | 0
WTUR.Start | 启动 | Start | 启动 |  |  |  |  | Generic | int | FALSE | [9 empty] | { "USCADA": "true", "Enlight": "true", "DO": "DO", "HistoryChannel": "HisChannel" } | 0
WTUR.TurbineUnionSts | 风机统一状态 | Envision Standard State | 风机统一状态 |  |  |  |  | DI | int | FALSE | [9 empty] | { "scada_calculate": "1", "DI_Value_Type": "统一风机状态", "USCADA": "true", "DI_Type": "风机参数", "Upload": "CHANGE", "calculate": "true", "DI_Subtype": "风机状态" } | 0
WVIB.VibrationLFil_MAX_10m | 机舱侧向振动值-10分钟最大值 | Vibration Lateral Filtered 10m MAX | 机舱侧向振动值-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationLFil_MIN_10m | 机舱侧向振动值-10分钟最小值 | Vibration Lateral Filtered 10m MIN | 机舱侧向振动值-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationLFil_STD_10m | 机舱侧向振动值-10分钟标准差 | Vibration Lateral 10m STD | 机舱侧向振动值-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationL_MIN_10m | 机舱侧向振动值未滤波-10分钟最小值 | Vibration Lateral 10m MIN | 机舱侧向振动值未滤波-10分钟最小值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationL_STD_10m | 机舱侧向振动值未滤波-10分钟标准差 | Rotor Speed 10m STD | 机舱侧向振动值未滤波-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationVFil | 机舱轴向振动值 | Vibration Axial Filtered | 机舱轴向振动值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "Ensight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationVFil_AVG_10m | 机舱轴向振动值-10分钟平均值 | Vibration Axial Filtered 10m AVG | 机舱轴向振动值-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationV_1m | 机舱轴向振动值未滤波-1分钟采样值 | Vibration Axial 1m | 机舱轴向振动值未滤波-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WVIB.VibrationV_AVG_10m | 机舱轴向振动值未滤波-10分钟平均值 | Vibration Axial 10m AVG | 机舱轴向振动值未滤波-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE | [9 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WWPP.APProduction_5m | 有功发电量总计-5分钟 | Active Power Production 5m | 有功发电量总计-5分钟 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.PPConsCurrentDay | 当日用电量 | Production Today | 当日用电量 |  |  |  |  | PI | double | FALSE |  | kvarh | [7 empty] | { "Type": "反向有功", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WWPP.PPCurrentYear | 当年发电量 | Production YTD | 当年发电量 |  |  |  |  | PI | double | FALSE |  | kWh | [7 empty] | { "Type": "正向有功", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "calculate": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "general" } | 0
WWPP.RPConsumed_5m | 无功用电量总计-5分钟 | Reactive Power Consumed 5m | 无功用电量总计-5分钟 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.RPConsumed_5m_window | 无功用电量总计-window-5分钟 | Reactive Power Consumedwindow 5m | 无功用电量总计-window-5分钟 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kvarh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WWPP.RPProduction_org_5m | 无功发电量总计-5m表读数 | Reactive Power Production 5m original | 无功发电量总计-5m表读数 |  |  |  |  | PI | double | TRUE |  | kWh | [7 empty] | { "Upload_Interval": "3600000", "Upload": "CHANGE_TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "generator" } | 0
WYAW.NacellePosition_AVG_10m | 机舱角度(位置)-10分钟平均值 | Nacelle Position 10m AVG | 机舱角度(位置)-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "nacelle" } | 0
WYAW.TotalTwist | 扭缆角度 | Cable Winding | 扭缆角度 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "USCADA": "true", "Upload": "TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.TotalTwist_1m | 扭缆角度-1分钟采样值 | Cable Winding 1m | 扭缆角度-1分钟采样值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.TotalTwist_MAX_10m | 扭缆角度-10分钟最大值 | Cable Winding 10m MAX | 扭缆角度-10分钟最大值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.TotalTwist_STD_10m | 扭缆角度-10分钟标准差 | Cable Winding 10m STD | 扭缆角度-10分钟标准差 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.YawCCWSts | 逆时针偏航状态 | Yaw CCW Sts | 逆时针偏航状态 |  |  |  |  | DI | int | TRUE | [9 empty] | { "enum_type": "Yawstate", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.YawCWSts | 顺时针偏航状态 | Yaw CW Sts | 顺时针偏航状态 |  |  |  |  | DI | int | TRUE | [9 empty] | { "enum_type": "Yawstate", "Upload_Interval": "3600000", "USCADA": "true", "Upload": "CHANGE_TIMER", "Enlight": "true", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0
WYAW.YawPosition_AVG_10m | 偏航角度-10分钟平均值 | Yaw Position 10m AVG | 偏航角度-10分钟平均值 |  |  |  |  | AI | double | TRUE |  | ° | [7 empty] | { "Upload_Interval": "1000", "Upload": "TIMER", "HistoryChannel": "HisChannel", "group": "yaw" } | 0

## Unit2 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 服务
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 调用方式 | 输入参数 | 输出参数 | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
yuhui_test_dpl_service | yuhui_test_dpl_service | [13 empty] | Asynchronous | [] | [] | { "test": "test" } | 0

## 事件
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 事件类型 | 输出参数 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
yuhui_test_dpl_event | yuhui_test_dpl_event | [6 empty] | Information | [] | [7 empty] | { "test": "test" } | 0