## 帮助
* 以下示例为不同数据类型所需填写的信息，EnOS将根据模型中所指定的数据类型校验数据相关信息。 * 属性的默认值为选填项。
*数据类型 | 数据定义示例 | 默认值示例 | 定义示例说明
int | 无需填写 | 5
float | 无需填写 | 3.15
double | 无需填写 | 3.15926
enum | { "enumDesc": { "1": { "defaultValue": "one", "i18nValue": { "en_US": "one", "zh_CN": "一" } }, "2": { "defaultValue": "two", "i18nValue": { "en_US": "two", "zh_CN": "二" } } }, "enumType": "INT" } | (无需填写) | enumDesc中包含的key为合法的取值，value为该值的国际化描述。 enumType为enum的类型，只允许INT和STRING
bool | { "boolDesc":{ "true": "开", "false": "关" } } | (无需填写) | boolDesc中"true"和"false"的value描述的是true和false的含义
string | { "maxLength": 1024 } | abcde | maxLength定义了string的最大长度，最长不超过1024位
timestamp | (无需填写) | (无需填写)
date | (无需填写) | (无需填写)
struct | { "items":[ { "identifier": "delta", "name": { "defaultValue": "delta", "i18nValue": { "en_US": "delta" } }, "dataType": "INT", "dataDefinition":{ }, "unit": "rpm", "required":true } ] }" |  | items定义struct的每个成员。 成员使用花括弧分隔，需要定义identifier, name, dataType, dataDefinition, unit和required。 成员的dataType可以为除struct之外的任意类型。
array | { "itemType":"int" } | (无需填写) | itemType定义数组元素的数据类型。 itemType只允许INT,FLOAT,DOUBLE,STRING
file | (无需填写) | (无需填写)

## 基本信息
* 以下为被导出模型的基本信息，只需要一行。
*模型标识符 | *模型名称(默认) | 模型名称(英文) | 模型名称(中文) | 模型名称(日文) | 模型名称(西班牙文) | 模型名称(德文) | 模型名称(波兰语) | 分类 | 模型描述 | 标签信息 | 父模型 | 创建人 | 创建时间 | 变更人 | 最后更新时间
region_general_001 | 通用区域 | General Region | 通用区域 | [6 empty] | { "logic_unit": "true" } |  | appPortal_cuicui | 2023-05-25 06:35:08 | appPortal_cuicui | 2023-05-25 07:15:46

## 属性
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | *数据类型 | 数据定义 | 默认值 | 单位 | 是否必填 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id

## Unit1 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 测点
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | *测点类型 | *数据类型 | 是否有质量位 | 数据定义 | 单位 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id

## Unit2 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 服务
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 调用方式 | 输入参数 | 输出参数 | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id

## 事件
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 事件类型 | 输出参数 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id