## 帮助
* 以下示例为不同数据类型所需填写的信息，EnOS将根据模型中所指定的数据类型校验数据相关信息。 * 属性的默认值为选填项。
*数据类型 | 数据定义示例 | 默认值示例 | 定义示例说明
int | 无需填写 | 5
float | 无需填写 | 3.15
double | 无需填写 | 3.15926
enum | { "enumDesc": { "1": { "defaultValue": "one", "i18nValue": { "en_US": "one", "zh_CN": "一" } }, "2": { "defaultValue": "two", "i18nValue": { "en_US": "two", "zh_CN": "二" } } }, "enumType": "INT" } | (无需填写) | enumDesc中包含的key为合法的取值，value为该值的国际化描述。 enumType为enum的类型，只允许INT和STRING
bool | { "boolDesc":{ "true": "开", "false": "关" } } | (无需填写) | boolDesc中"true"和"false"的value描述的是true和false的含义
string | { "maxLength": 1024 } | abcde | maxLength定义了string的最大长度，最长不超过1024位
timestamp | (无需填写) | (无需填写)
date | (无需填写) | (无需填写)
struct | { "items":[ { "identifier": "delta", "name": { "defaultValue": "delta", "i18nValue": { "en_US": "delta" } }, "dataType": "INT", "dataDefinition":{ }, "unit": "rpm", "required":true } ] }" |  | items定义struct的每个成员。 成员使用花括弧分隔，需要定义identifier, name, dataType, dataDefinition, unit和required。 成员的dataType可以为除struct之外的任意类型。
array | { "itemType":"int" } | (无需填写) | itemType定义数组元素的数据类型。 itemType只允许INT,FLOAT,DOUBLE,STRING
file | (无需填写) | (无需填写)

## 基本信息
* 以下为被导出模型的基本信息，只需要一行。
*模型标识符 | *模型名称(默认) | 模型名称(英文) | 模型名称(中文) | 模型名称(日文) | 模型名称(西班牙文) | 模型名称(德文) | 模型名称(波兰语) | 模型名称(法语) | 分类 | 模型描述 | 标签信息 | 父模型 | 创建人 | 创建时间 | 变更人 | 最后更新时间
ss_general | 通用光伏场站 | General Solar Site | 通用光伏场站 | [7 empty] | { "logic_unit": "true" } |  | cn5demo.admin | 2025-02-26 07:35:16 | cn5demo.admin | 2025-02-26 07:35:17

## 属性
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 名称(法语) | *数据类型 | 数据定义 | 默认值 | 单位 | 是否必填 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 描述(法语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
111111 | 111111 | [7 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
DTcnd | 传导温度下降 | DTcnd | 传导温度下降 | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_6" } | 0
T_ref | T_ref | T_ref | T_ref | [5 empty] | double |  | 25.0 | °C | FALSE | 用于计算热损失时的参考温度。 | [7 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_1" } | 0
acCbxAmount | 交流汇流箱数量 | AC Combiner Box Amount | 交流汇流箱数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_8" } | 0
acPowerSource | 有功功率计算源 | Active Power Source | 有功功率计算源 | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "INV": { "defaultValue": "逆变器功率", "i18nValue": { "en_US": "INV", "zh_CN": "逆变器功率" } }, "ENERGY": { "defaultValue": "并网表功率", "i18nValue": { "en_US": "ENERGY", "zh_CN": "并网表功率" } }, "GRID": { "defaultValue": "GRID", "i18nValue": { "en_US": "关口表功率", "zh_CN": "GRID" } } }, "enumType": "STRING" } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_10" } | 0
address | 地址 | Address | 地址 | [5 empty] | string | { "maxLength": 1000 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_4" } | 0
albedo_factors | 反射率因素 | albedo factors | 反射率因素 | [5 empty] | string | { "maxLength": 1000 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
altitude | 海拔 | Altitude | 海拔 | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_0" } | 0
area | 场站折算面积 | Site Area | 场站折算面积 | [5 empty] | double |  |  | m² | FALSE | [8 empty] | {} | 0
azimuth | 方位角 | Azimuth | 方位角 | [5 empty] | double |  |  | ° | FALSE | [8 empty] | {} | 0
benchmark | 是否为标杆电站 | Benchmark Flag | 是否标杆电站 | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
bxtfAmount | 箱变数量 | Box Substation Amount | 箱变数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_9" } | 0
capacity | 装机容量(MWp) | Capacity(MWp) | 装机容量(MWp) | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_0" } | 0
capacity_rated | 额定容量(MWac) | Rated Capacity(MWac) | 额定容量(MWac) | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | 交流侧额定输出功率，理论上等于所有逆变器的交流侧额定容量之和 | [7 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_1" } | 0
cityID | 城市 | City | 城市 | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_3" } | 0
co2Ratio | 二氧化碳系数 | CO2 Coefficient | 二氧化碳系数 | [5 empty] | double |  | 0.88 |  | FALSE | 用于计算收益，收益=发电量×单位电价，不填则默认0.88 | [7 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_3" } | 0
combinerBoxAmount | 直流汇流箱数量 | DC Combiner Box Amount | 直流汇流箱数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_15" } | 0
comment | 说明 | Comment | 说明 | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
companyID | 所属区域公司 | Belonged Company | 所属区域公司 | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
correctedPrice | 单位电价(元/kWh) | Unit Price(CNY/kWh) | 单位电价(元/kWh) | [5 empty] | double |  | 0.88 |  | FALSE | 用于计算收益，收益=发电量×单位电价，不填则默认0.88，取消单位 | [7 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_8" } | 0
currency | 货币单位 | Currency | 货币单位 | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_7" } | 0
dataNoChangeLimit | 不刷新判断时长(弃用) | Data No Change Limit (Remove) | 不刷新判断时长(弃用) | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
dc_system_voltage | 直流侧系统电压 | DC System Voltage | 直流侧系统电压 | [5 empty] | double |  | 1000.0 | V | FALSE | 参考值，1000V，1500V，600V。 | [7 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_2" } | 0
delta_temp_mod_from_sunlight | 辐照对温度修正变量 | Delta Temp Mod from Sunlight | 辐照对温度修正变量 | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_4" } | 0
delta_temp_mod_wind_speed | 风速对温度修正变量 | Delta Temp Mod Wind Speed | 风速对温度修正变量 | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_5" } | 0
description | 描述 | Description | 描述 | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_16" } | 0
deviceDataNoChangeLimit | 无连接判断时长 | Time Threshold for no Connection | 无连接判断时长 | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | 设备不刷新数据判断时长(分钟) | [7 empty] | {} | 0
emtAmount | 并网表数量 | Energy Meter Amount | 并网表数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_10" } | 0
energyType | 能源类型 | [7 empty] | enum | { "enumDesc": { "heat": { "defaultValue": "热", "i18nValue": {} }, "NG": { "defaultValue": "天然气", "i18nValue": {} }, "electricity": { "defaultValue": "电", "i18nValue": {} }, "steam": { "defaultValue": "蒸汽", "i18nValue": {} }, "water": { "defaultValue": "水", "i18nValue": {} } }, "enumType": "STRING" } | electricity |  | TRUE | [8 empty] | {} | 0
energyUseLink | 应用环节 | [7 empty] | enum | { "enumDesc": { "externalSupply": { "defaultValue": "对外供应", "i18nValue": {} }, "transferInput": { "defaultValue": "传输输入", "i18nValue": {} }, "buy": { "defaultValue": "购买", "i18nValue": {} }, "conversionOutput": { "defaultValue": "转换后输出", "i18nValue": {} }, "internalSupply": { "defaultValue": "自供应", "i18nValue": {} }, "conversionInput": { "defaultValue": "转换前输入", "i18nValue": {} }, "consumption": { "defaultValue": "终端消耗", "i18nValue": {} }, "transferOutput": { "defaultValue": "传输输出", "i18nValue": {} } }, "enumType": "STRING" } | internalSupply |  | TRUE | [8 empty] | {} | 0
energy_model_reference | PVsyst理论损失 | Energy Model Reference | PVsyst理论损失 | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_9" } | 0
ensight_args | 附近场站降雨数据 | Ensight_args | 附近场站降雨数据 | [5 empty] | string | { "maxLength": 4000 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_7" } | 0
equipmentAmount | 集中式逆变器数量 | Central Inverter Amount | 集中式逆变器数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_13" } | 0
etlDate | 接入日期 | Onboarding Date | 接入日期 | [5 empty] | date |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_2" } | 0
expected_frequency | 数据频率 | Expected Frequency | 数据频率 | [5 empty] | double |  | 300.0 | S | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_3" } | 0
floorArea | 场站面积 | Floor Area | 场站面积 | [5 empty] | double |  |  | m² | FALSE | [8 empty] | {} | 0
fullName | 全称 | Full Name | 全称 | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
gmtAmount | 关口表数量 | Grid Meter Amount | 关口表数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_11" } | 0
hasEnergyMeter | 是否接入并网表 | Energy Meter Flag | 是否接入并网表 | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
hasOnGrid | 是否接入关口表 | Grid Meter Flag | 是否接入关口表 | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | 接入关口表填1，未接入关口表填0 | [7 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_5" } | 0
hasWeatherStation | 是否接入气象站 | Weather Station Flag | 是否接入气象站 | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "0": { "defaultValue": "无气象站", "i18nValue": { "en_US": "No", "zh_CN": "无气象站" } }, "1": { "defaultValue": "直采", "i18nValue": { "en_US": "Have", "zh_CN": "直采" } } }, "enumType": "INT" } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_11" } | 0
latitude | 纬度 | Latitude | 纬度 | [5 empty] | double |  |  | ° | TRUE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_5" } | 0
locationType | 安装形式 | Installation Type | 安装形式 | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "Water": { "defaultValue": "Water", "i18nValue": { "en_US": "Water", "zh_CN": "渔光互补" } }, "Mountain": { "defaultValue": "Mountain", "i18nValue": { "en_US": "Mountain", "zh_CN": "山地" } }, "Roof_Steel": { "defaultValue": "Roof_Steel", "i18nValue": { "en_US": "Roof_Steel", "zh_CN": "彩钢瓦" } }, "Ground": { "defaultValue": "Ground", "i18nValue": { "en_US": "Ground", "zh_CN": "地面" } }, "Roof_Cement": { "defaultValue": "Roof_Cement", "i18nValue": { "en_US": "Roof_Cement", "zh_CN": "水泥" } }, "Other": { "defaultValue": "Other", "i18nValue": { "en_US": "Other", "zh_CN": "其他" } } }, "enumType": "STRING" } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_16" } | 0
longitude | 经度 | Longitude | 经度 | [5 empty] | double |  |  | ° | TRUE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_6" } | 0
meter_id | 电表ID | Meter ID | 电表ID | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
mfg | 加权效率 | Manufacturer Weighted Efficiency | 加权效率 | [5 empty] | string | { "maxLength": 1000 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
module | 组件信息(弃用) | module info (Remove) | 组件信息(弃用) | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
monthly_rpt_recipients | Ensight月报接收人 | monthly report recipients | Ensight月报接收人 | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
monthly_rpt_sent_time | Ensight月报发送时间 | monthly report sent time | Ensight月报发送时间 | [5 empty] | string | { "maxLength": 500 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
nom_ac_capacity | 交流侧均一化容量 | Nom AC Capacity | 交流侧均一化容量 | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
observation_time | 观测时间 | Observation Time | 观测时间 | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "START": { "defaultValue": "START", "i18nValue": { "en_US": "", "zh_CN": "" } }, "END": { "defaultValue": "END", "i18nValue": { "en_US": "", "zh_CN": "" } }, "MIDDLE": { "defaultValue": "MIDDLE", "i18nValue": { "en_US": "", "zh_CN": "" } } }, "enumType": "STRING" } | START |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_8" } | 0
omtAmount | 其他表数量 | Other Meter Amount | 其他表数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_12" } | 0
operativeDate | 并网日期 | Commissioning Date | 并网日期 | [5 empty] | date |  |  |  | FALSE | 电站并网发电的日期 | [7 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_15" } | 0
panelAmount | 面板数量 | Panel Amount | 面板数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
pcuAmount | PCU数量 | PCU Amount | PCU数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
prodSource | 总发电量计算源 | Production Source | 总发电量计算源 | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "INV": { "defaultValue": "INVERTER", "i18nValue": {} }, "ENERGY": { "defaultValue": "ENERGY", "i18nValue": {} }, "GRID": { "defaultValue": "GRID", "i18nValue": {} } }, "enumType": "STRING" } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_9" } | 0
pvSysPR | Pvsyst PR | PVsyst PR | PVsyst PR | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
rigAmount | RIG数量 | RIG Amount | RIG数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
scadaName | Scada别名 | Scada Alias | Scada别名 | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_10" } | 0
selfUsedRatio | 自发自用比例(弃用) | Self Used Ratio (Remove) | 自发自用比例 | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
solution | 技术方案(弃用) | Solution (Remove) | 技术方案(弃用) | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
ssAmount | 灰尘测量仪数量 | Soiling Station Amount | 灰尘测量仪数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_14" } | 0
status | 接入状态 | Onboarding Status | 接入状态 | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "MAINT": { "defaultValue": "MAINT", "i18nValue": { "en_US": "MAINT", "zh_CN": "MAINT" } }, "DEBUG": { "defaultValue": "DEBUG", "i18nValue": { "en_US": "DEBUG", "zh_CN": "DEBUG" } } }, "enumType": "STRING" } | MAINT |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_1" } | 0
strInvAmount | 组串逆变器数量 | String Inverter Amount | 组串逆变器数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_14" } | 0
sunrise_sunset_offset_broken | 支路断路判断时间偏移量(日出日落) | Judgment time of string broken | 支路断路判断时间偏移量(日出日落) | [5 empty] | int |  | 60 | min | FALSE | [8 empty] | {} | 0
systemType | 场站类型 | Site Type | 场站类型 | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "1": { "defaultValue": "集中式上网", "i18nValue": { "en_US": "Utility-Scale", "zh_CN": "集中式上网" } }, "2": { "defaultValue": "自发自用余额上网", "i18nValue": { "en_US": "C&I Self-consumption", "zh_CN": "自发自用余额上网" } }, "3": { "defaultValue": "全额上网", "i18nValue": { "en_US": "C&I No-consumption", "zh_CN": "全额上网" } }, "4": { "defaultValue": "户用全额上网", "i18nValue": { "en_US": "Residential No-consumption", "zh_CN": "户用全额上网" } }, "5": { "defaultValue": "户用自发自用", "i18nValue": { "en_US": "Residential Self-consumption", "zh_CN": "户用自发自用" } } }, "enumType": "INT" } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_2" } | 0
tiltAngle | 倾角 | Tilt Angle | 倾角 | [5 empty] | double |  |  | ° | FALSE | [8 empty] | {} | 0
trackerAmount | 跟踪器数量 | Tracker Amount | 跟踪器数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_13" } | 0
voltageClass | 电压等级 | Voltage Class | 电压等级 | [5 empty] | int |  |  | V | FALSE | 电站并网电压等级，如：220V 、380V 、6kV 、10kV 、35kV 、110kV 、220kV 、330kV 、500kV ，1000KV | [7 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_4" } | 0
wash_cost_per_kw | 每千瓦清洗成本 | Wash Cost per kW | 每千瓦清洗成本 | [5 empty] | double |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Ensight_1" } | 0
weatherID | 气象站主数据ID | Weather Station ID | 气象站主数据ID | [5 empty] | string | { "maxLength": 100 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "General_12" } | 0
weatherstationWeight | 气象站权重 | Weather Station Weight | 气象站权重 | [5 empty] | string | { "maxLength": 1000 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_6" } | 0
wstAmount | 气象站数量 | Weather Station Amount | 气象站数量 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "amc_solar_1-0_groupName_index": "Enlight_7" } | 0

## Unit1 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 测点
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 名称(法语) | *测点类型 | *数据类型 | 是否有质量位 | 数据定义 | 单位 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 描述(法语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
SITE.APProduction | 累计逆变器发电量 | Site Total Accumulated Inverter Production | 累计逆变器发电量 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kWh | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "10" } | 0
SITE.ActiveProduction | 场站发电量 | Site Production | 场站发电量 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kWh | [8 empty] | { "amc_createTime": "1626848855987", "DisplayOrder": "9", "amc_type_12345": "12345", "ShowFlag": "1", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "COMPONENT", "amc_alias_defaultValue": "24的", "amc_term": "CicelyTer", "amc_updateTime": "1626859453418" } | 0
SITE.GenActivePW | 全场功率 | Site Active Power | 全场功率 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kW | [8 empty] | { "amc_setting_assetTypeCategory": "SITE", "DisplayOrder": "2", "amc_setting_assetTypeId": "[\"site_test\"]", "amc_setting_metricType": "termsAndDefinition", "amc_setting_createTime": "1626141839544", "ShowFlag": "1", "amc_setting_updateTime": "1626141839544", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "DEVICE", "amc_type_cems_elec_supply": "cems_elec_supply", "amc_term": "ActivePW", "amc_createTime": "1626666127529", "amc_setting_alias_defaultValue": "103", "amc_setting_metricId": "ActivePW", "amc_alias_defaultValue": "第二个创建", "amc_updateTime": "1626666127529" } | 0
SITE.GridProduction | 累计上网电量 | Site Total Accumulated Grid-inject Energy | 累计上网电量 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kWh | [8 empty] | { "amc_type_property": "property", "amc_type_wyw12": "wyw12", "ShowFlag": "1", "amc_type_cicely-co": "cicely-co", "amc_type_wdsd": "wdsd", "amc_type_com-cuicui": "com-cuicui", "amc_typeCategory": "COMPONENT", "amc_term": "A.B", "amc_type_B1Mot": "B1Mot", "amc_type_nyr0319": "nyr0319", "amc_type_bujinaTest": "bujinaTest", "amc_type_jyComponent": "jyComponent", "amc_type_lhl_component": "lhl_component", "amc_type_ComponentTypeDH": "ComponentTypeDH", "amc_type_Axis1Ctrl": "Axis1Ctrl", "amc_type_nomodel": "nomodel", "DisplayOrder": "12", "amc_dimension": "tjyy", "amc_structuredStatus": "1", "amc_type_ComponentTypeInverter": "ComponentTypeInverter", "amc_createTime": "1626859224937", "amc_type_12345": "12345", "amc_type_haiufengTest1": "haiufengTest1", "amc_type_test123": "test123", "amc_type_GBox": "GBox", "amc_alias_defaultValue": "2323", "amc_type_componentHG": "componentHG", "amc_updateTime": "1626859224937" } | 0
SITE.Radiation | 场站辐照强度 | Site POA | 场站辐照强度 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | W/m² | 场站辐照强度 W/㎡ | [7 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "4" } | 0
SITE.Radiation2 | 场站水平辐照强度 | Site GHI | 场站水平辐照强度 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | W/m² | [8 empty] | { "amc_type_ElectricityMeter": "ElectricityMeter", "amc_type_DeviceTypeTest": "DeviceTypeTest", "amc_createTime": "1626683701834", "DisplayOrder": "6", "amc_type_12345": "12345", "ShowFlag": "1", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "DEVICE", "amc_alias_defaultValue": "属于", "amc_term": "status", "amc_updateTime": "1626691219447" } | 0
SITE.RadiationACC | 场站累积辐照 | Site Total Accumulated Irradiance | 场站累积辐照 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | Wh/m² | 场站累积辐照 Wh/㎡ | [7 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "5" } | 0
SITE.RealTimeEffi | 实时效率 | Real-time Efficiency | 实时效率 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | % | [8 empty] | { "amc_alias_en_US": "manange", "amc_type_cems_elec_supply_aggr": "cems_elec_supply_aggr", "DisplayOrder": "3", "amc_flag": "0", "ShowFlag": "1", "amc_dimension": "connectStatus", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "GROUP", "amc_type_cems_elec_supply": "cems_elec_supply", "amc_term": "OilPmpP", "amc_type_cems_elec_consume": "cems_elec_consume", "amc_createTime": "1626666095463", "amc_alias_defaultValue": "新的管", "amc_updateTime": "1626675620261" } | 0
SITE.Stat.ACCBXState | 交流汇流箱状态统计 | AC CBX State | 交流汇流箱状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } | [9 empty] | { "amc_createTime": "1626860994295", "DisplayOrder": "15", "amc_type_12345": "12345", "ShowFlag": "1", "amc_type_site_test": "site_test", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "SITE", "amc_alias_defaultValue": "是滴", "amc_term": "OilPmpP", "amc_updateTime": "1626860994295" } | 0
SITE.Stat.BXTFState | 箱变状态统计 | Box Transformer State | 箱变状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } |  | 场站箱变状态统计 | [7 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "16" } | 0
SITE.Stat.CBXState | 直流汇流箱状态统计 | DC CBX State | 直流汇流箱状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } | [9 empty] | { "amc_createTime": "1626666165781", "DisplayOrder": "14", "ShowFlag": "1", "amc_type_site_test": "site_test", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "SITE", "amc_alias_defaultValue": "直流3", "amc_term": "OilPmpP", "amc_updateTime": "1626666165781" } | 0
SITE.Stat.EMTState | 并网表状态统计 | Energy Meter State | 并网表状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } |  | 场站并网表状态统计 | [7 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "17" } | 0
SITE.Stat.GMTState | 关口表状态统计 | Grid Meter State | 关口表状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } | [9 empty] | { "DisplayOrder": "18", "ShowFlag": "1", "amc_type_cicely-co": "cicely-co", "amc_type_com-cuicui": "com-cuicui", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "COMPONENT", "amc_type_ComponentTypeInverter": "ComponentTypeInverter", "amc_term": "ttttt", "amc_createTime": "1626674700375", "amc_alias_defaultValue": "状态", "amc_type_bujinaTest": "bujinaTest", "amc_updateTime": "1626848831880" } | 0
SITE.Stat.INVState | 逆变器状态统计 | Inverter State | 逆变器状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } | [9 empty] | { "DisplayOrder": "13", "ShowFlag": "1", "amc_dimension": "connectStatus", "amc_aggregationType": "TIME_PERIOD", "amc_aggregationFunc": "[]", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "DEVICE", "amc_term": "A.B", "amc_createTime": "1626924755569", "amc_type_lhl_test": "lhl_test", "amc_aggregationPeriod": "YTD", "amc_alias_defaultValue": "挂功夫", "amc_updateTime": "1628856516226" } | 0
SITE.Stat.OMTState | 其他表状态统计 | Other Meter State | 其他表状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } |  | 场站其他表状态统计 | [7 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "19" } | 0
SITE.Stat.TRAState | 跟踪器状态统计 | Tracker State | 跟踪器状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } | [9 empty] | { "DisplayOrder": "21", "amc_type_property": "property", "ShowFlag": "1", "amc_aggregationType": "TIME_PERIOD", "amc_aggregationFunc": "[]", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "COMPONENT", "amc_term": "OilPmpP", "amc_createTime": "1626861106345", "amc_aggregationPeriod": "YTD", "amc_alias_defaultValue": "测试", "amc_updateTime": "1626861106345" } | 0
SITE.Stat.WSTState | 气象站状态统计 | Weather Station State | 气象站状态统计 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 1000 } |  | 场站气象站状态统计 | [7 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "20" } | 0
SITE.State | 场站状态 | Site State | 场站状态 | [5 empty] | DI | int | FALSE | [10 empty] | { "amc_setting_assetTypeCategory": "SITE", "DisplayOrder": "1", "amc_setting_alias_defaultValue": "890", "amc_setting_assetTypeId": "[\"site_test\"]", "amc_setting_metricType": "termsAndDefinition", "amc_setting_createTime": "0", "ShowFlag": "1", "amc_setting_metricId": "ActivePW", "amc_setting_chartingToolAuth": "whitelist", "amc_setting_updateTime": "1626143707185", "amc_setting_customizedCode_defaultValue": "3" } | 0
SITE.Temperature | 场站温度 | Site Temperature | 场站温度 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | °C | 场站温度 | [7 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "7" } | 0
SITE.TotalProduction | 累计电能表发电量 | Site Total Accumulated Generated Energy | 累计电能表发电量 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | kWh | [8 empty] | { "amc_createTime": "1626674525520", "DisplayOrder": "11", "amc_type_AMC_Site_Solar": "AMC_Site_Solar", "ShowFlag": "1", "amc_structuredStatus": "1", "amc_typeCategory": "SITE", "amc_alias_defaultValue": "2点创建", "amc_term": "EnergyOutput", "amc_updateTime": "1626674525520" } | 0
SITE.TriggerPoint | 触发点 | SITE.TriggerPoint | 触发点 | [5 empty] | DI | int | FALSE | [10 empty] | { "amc_setting_assetTypeCategory": "SITE", "DisplayOrder": "22", "amc_setting_alias_defaultValue": "lalala", "amc_setting_dimensionTableId": "d", "amc_setting_assetTypeId": "[\"AMC_Site_Solar\"]", "amc_setting_metricType": "termsAndDefinition", "amc_setting_createTime": "1625805245441", "ShowFlag": "1", "amc_setting_metricId": "yougong", "amc_setting_updateTime": "1625805245441" } | 0
SITE.WindSpeed | 场站风速 | Site Wind Speed | 场站风速 | [5 empty] | AI | double | FALSE |  | m/s | 场站风速 | [7 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "8" } | 0

## Unit2 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 服务
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 名称(法语) | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 描述(法语) | 调用方式 | 输入参数 | 输出参数 | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
opModReset | 复位 | Reset | 复位 | [13 empty] | Asynchronous | [ { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "duration", "name": { "defaultValue": "有效时间", "i18nValue": { "en_US": "Effective Time", "zh_CN": "有效时间" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE", "unit": "s" }, { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "start", "name": { "defaultValue": "开始时间", "i18nValue": { "en_US": "Start Time", "zh_CN": "开始时间" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE", "unit": "s" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "feedbackPointId", "name": { "defaultValue": "反校点ID", "i18nValue": { "en_US": "Feedback Point ID", "zh_CN": "反校点ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "32", "identifier": "source", "name": { "defaultValue": "控制源", "i18nValue": { "en_US": "Control Source", "zh_CN": "控制源" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 32\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "controlPointId", "name": { "defaultValue": "控制点ID", "i18nValue": { "en_US": "Control Point ID", "zh_CN": "控制点ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" }, { "identifier": "value", "name": { "defaultValue": "控制值", "i18nValue": { "en_US": "Control Value", "zh_CN": "控制值" } }, "dataType": "enum", "dataDefinition": "{\n \"enumDesc\": {\n \"1\": {\n \"defaultValue\": \"复位\",\n \"i18nValue\": {\n \"en_US\": \"Reset\",\n \"zh_CN\": \"复位\"\n }\n }\n },\n \"enumType\": \"INT\"\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "controlAssetId", "name": { "defaultValue": "控制资产ID", "i18nValue": { "en_US": "Control Asset ID", "zh_CN": "控制资产ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" } ] | [ { "identifier": "returnValue", "name": { "defaultValue": "返回值", "i18nValue": { "en_US": "Return Value", "zh_CN": "返回值" } }, "dataType": "ENUM", "dataDefinition": "{\n \"enumDesc\": {\n \"true\": {\n \"defaultValue\": \"The request was successfully received\",\n \"i18nValue\": {}\n },\n \"false\": {\n \"defaultValue\": \"The request was denied\",\n \"i18nValue\": {}\n }\n },\n \"enumType\": \"STRING\"\n}", "required": "FALSE" } ] | {} | 0 | urn:enos:modelelement:std:opModReset:1.0
opModEnergize | 开机/关机 | Energize/De-energize | 开机/关机 | [13 empty] | Asynchronous | [ { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "duration", "name": { "defaultValue": "有效时间", "i18nValue": { "en_US": "Effective Time", "zh_CN": "有效时间" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE", "unit": "s" }, { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "start", "name": { "defaultValue": "开始时间", "i18nValue": { "en_US": "Start Time", "zh_CN": "开始时间" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE", "unit": "s" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "feedbackPointId", "name": { "defaultValue": "反校点ID", "i18nValue": { "en_US": "Feedback Point ID", "zh_CN": "反校点ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "32", "identifier": "source", "name": { "defaultValue": "控制源", "i18nValue": { "en_US": "Control Source", "zh_CN": "控制源" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 32\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "controlPointId", "name": { "defaultValue": "控制点ID", "i18nValue": { "en_US": "Control Point ID", "zh_CN": "控制点ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" }, { "identifier": "value", "name": { "defaultValue": "控制值", "i18nValue": { "en_US": "Control Value", "zh_CN": "控制值" } }, "dataType": "enum", "dataDefinition": "{\n \"enumDesc\": {\n \"0\": {\n \"defaultValue\": \"关机\",\n \"i18nValue\": {\n \"en_US\": \"De-energize\",\n \"zh_CN\": \"关机\"\n }\n },\n \"1\": {\n \"defaultValue\": \"开机\",\n \"i18nValue\": {\n \"en_US\": \"Energize\",\n \"zh_CN\": \"开机\"\n }\n }\n },\n \"enumType\": \"INT\"\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "controlAssetId", "name": { "defaultValue": "控制资产ID", "i18nValue": { "en_US": "Control Asset ID", "zh_CN": "控制资产ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" } ] | [ { "identifier": "returnValue", "name": { "defaultValue": "返回值", "i18nValue": { "en_US": "Return Value", "zh_CN": "返回值" } }, "dataType": "ENUM", "dataDefinition": "{\n \"enumDesc\": {\n \"true\": {\n \"defaultValue\": \"The request was successfully received\",\n \"i18nValue\": {}\n },\n \"false\": {\n \"defaultValue\": \"The request was denied\",\n \"i18nValue\": {}\n }\n },\n \"enumType\": \"STRING\"\n}", "required": "FALSE" } ] | {} | 0 | urn:enos:modelelement:std:opModEnergize:1.0
opModMaxLimW | 设置最大有功功率 | Maximum Real Power Setting | 设置最大有功功率 | [13 empty] | Asynchronous | [ { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "duration", "name": { "defaultValue": "有效时间", "i18nValue": { "en_US": "Effective Time", "zh_CN": "有效时间" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE", "unit": "s" }, { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "start", "name": { "defaultValue": "开始时间", "i18nValue": { "en_US": "Start Time", "zh_CN": "开始时间" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE", "unit": "s" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "feedbackPointId", "name": { "defaultValue": "反校点ID", "i18nValue": { "en_US": "Feedback Point ID", "zh_CN": "反校点ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "32", "identifier": "source", "name": { "defaultValue": "控制源", "i18nValue": { "en_US": "Control Source", "zh_CN": "控制源" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 32\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "controlPointId", "name": { "defaultValue": "控制点ID", "i18nValue": { "en_US": "Control Point ID", "zh_CN": "控制点ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" }, { "lowerLimit": "-1.7976931348623157E308", "upperLimit": "1.7976931348623157E308", "identifier": "value", "name": { "defaultValue": "控制值", "i18nValue": { "en_US": "Control Value", "zh_CN": "控制值" } }, "dataType": "double", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "controlAssetId", "name": { "defaultValue": "控制资产ID", "i18nValue": { "en_US": "Control Asset ID", "zh_CN": "控制资产ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" } ] | [ { "identifier": "returnValue", "name": { "defaultValue": "返回值", "i18nValue": { "en_US": "Return Value", "zh_CN": "返回值" } }, "dataType": "ENUM", "dataDefinition": "{\n \"enumDesc\": {\n \"true\": {\n \"defaultValue\": \"The request was successfully received\",\n \"i18nValue\": {}\n },\n \"false\": {\n \"defaultValue\": \"The request was denied\",\n \"i18nValue\": {}\n }\n },\n \"enumType\": \"STRING\"\n}", "required": "FALSE" } ] | {} | 0 | urn:enos:modelelement:std:opModMaxLimW:1.0
setMaxDischargeRateW | 设置放电最大功率 | Maximum Discharge Rate Setting | 设置放电最大功率 | [13 empty] | Asynchronous | [ { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "duration", "name": { "defaultValue": "有效时间", "i18nValue": { "en_US": "Effective Time", "zh_CN": "有效时间" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE", "unit": "s" }, { "lowerLimit": "-2147483648", "upperLimit": "2147483647", "identifier": "start", "name": { "defaultValue": "开始时间", "i18nValue": { "en_US": "Start Time", "zh_CN": "开始时间" } }, "dataType": "int", "required": "FALSE", "unit": "s" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "feedbackPointId", "name": { "defaultValue": "反校点ID", "i18nValue": { "en_US": "Feedback Point ID", "zh_CN": "反校点ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "32", "identifier": "source", "name": { "defaultValue": "控制源", "i18nValue": { "en_US": "Control Source", "zh_CN": "控制源" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 32\n}", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "controlPointId", "name": { "defaultValue": "控制点ID", "i18nValue": { "en_US": "Control Point ID", "zh_CN": "控制点ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" }, { "lowerLimit": "-1.7976931348623157E308", "upperLimit": "1.7976931348623157E308", "identifier": "value", "name": { "defaultValue": "控制值", "i18nValue": { "en_US": "Control Value", "zh_CN": "控制值" } }, "dataType": "double", "required": "FALSE" }, { "upperLimit": "64", "identifier": "controlAssetId", "name": { "defaultValue": "控制资产ID", "i18nValue": { "en_US": "Control Asset ID", "zh_CN": "控制资产ID" } }, "dataType": "string", "dataDefinition": "{\n \"maxLength\": 64\n}", "required": "FALSE" } ] | [ { "identifier": "returnValue", "name": { "defaultValue": "返回值", "i18nValue": { "en_US": "Return Value", "zh_CN": "返回值" } }, "dataType": "ENUM", "dataDefinition": "{\n \"enumDesc\": {\n \"true\": {\n \"defaultValue\": \"The request was successfully received\",\n \"i18nValue\": {}\n },\n \"false\": {\n \"defaultValue\": \"The request was denied\",\n \"i18nValue\": {}\n }\n },\n \"enumType\": \"STRING\"\n}", "required": "FALSE" } ] | {} | 0 | urn:enos:modelelement:std:setMaxDischargeRateW:1.0

## 事件
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 名称(法语) | 事件类型 | 输出参数 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 描述(法语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id