## 帮助
* 以下示例为不同数据类型所需填写的信息，EnOS将根据模型中所指定的数据类型校验数据相关信息。 * 属性的默认值为选填项。
*数据类型 | 数据定义示例 | 默认值示例 | 定义示例说明
int | 无需填写 | 5
float | 无需填写 | 3.15
double | 无需填写 | 3.15926
enum | { "enumDesc": { "1": { "defaultValue": "one", "i18nValue": { "en_US": "one", "zh_CN": "一" } }, "2": { "defaultValue": "two", "i18nValue": { "en_US": "two", "zh_CN": "二" } } }, "enumType": "INT" } | (无需填写) | enumDesc中包含的key为合法的取值，value为该值的国际化描述。 enumType为enum的类型，只允许INT和STRING
bool | { "boolDesc":{ "true": "开", "false": "关" } } | (无需填写) | boolDesc中"true"和"false"的value描述的是true和false的含义
string | { "maxLength": 1024 } | abcde | maxLength定义了string的最大长度，最长不超过1024位
timestamp | (无需填写) | (无需填写)
date | (无需填写) | (无需填写)
struct | { "items":[ { "identifier": "delta", "name": { "defaultValue": "delta", "i18nValue": { "en_US": "delta" } }, "dataType": "INT", "dataDefinition":{ }, "unit": "rpm", "required":true } ] }" |  | items定义struct的每个成员。 成员使用花括弧分隔，需要定义identifier, name, dataType, dataDefinition, unit和required。 成员的dataType可以为除struct之外的任意类型。
array | { "itemType":"int" } | (无需填写) | itemType定义数组元素的数据类型。 itemType只允许INT,FLOAT,DOUBLE,STRING
file | (无需填写) | (无需填写)

## 基本信息
* 以下为被导出模型的基本信息，只需要一行。
*模型标识符 | *模型名称(默认) | 模型名称(英文) | 模型名称(中文) | 模型名称(日文) | 模型名称(西班牙文) | 模型名称(德文) | 模型名称(波兰语) | 模型名称(法语) | 分类 | 模型描述 | 标签信息 | 父模型 | 创建人 | 创建时间 | 变更人 | 最后更新时间
wf_general_001 | 通用风场 | General Wind Farm | 通用风场 | [7 empty] | { "logic_unit": "true" } |  | cn5demo.admin | 2025-02-26 07:35:13 | cn5demo.admin | 2025-02-26 07:35:14

## 属性
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 名称(法语) | *数据类型 | 数据定义 | 默认值 | 单位 | 是否必填 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 描述(法语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
OnboardingState | 风场实施阶段 | Onboarding Status | 风场实施阶段 | [5 empty] | enum | { "enumDesc": { "0": { "defaultValue": "未接入", "i18nValue": {} }, "1": { "defaultValue": "接入", "i18nValue": {} } }, "enumType": "INT" } | 1 |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
address | 地址 | Address | [6 empty] | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
airDensity | 空气密度 | Air Density | [6 empty] | float |  |  | kg/m³ | TRUE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "1" } | 0
altitude | 海拔 | Altitude | [6 empty] | float |  |  | m | TRUE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "2" } | 0
assetStage | 资产状态 | Asset Stage | [6 empty] | enum | { "enumDesc": { "1": { "defaultValue": "生产", "i18nValue": {} }, "2": { "defaultValue": "工程", "i18nValue": {} }, "3": { "defaultValue": "废除", "i18nValue": {} } }, "enumType": "STRING" } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
capacity | 装机容量 | Capacity | [6 empty] | float |  |  | MW | TRUE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "3" } | 0
cityID | 城市 | City | 城市 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "7" } | 0
description | 描述 | Description | [6 empty] | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
displayOrder | 展示顺序 | displayOrder | 展示顺序 | [5 empty] | int |  |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
equipmentAmount | 风机数量 | Equipment Amount | [6 empty] | int |  |  |  | TRUE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "4" } | 0
fullName | 风场完整名称 | Wind Site Name | [6 empty] | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
latitude | 纬度 | Latitude | [6 empty] | float |  |  | m | TRUE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "5" } | 0
longitude | 经度 | Longitude | [6 empty] | float |  |  | m | TRUE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "6" } | 0
operativeDate | 投产运行日期 | Comissioning Date | [6 empty] | date |  |  |  | TRUE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "9" } | 0
projectState | 项目阶段 | Wind Farm Project State | [6 empty] | enum | { "enumDesc": { "0": { "defaultValue": "未接入", "i18nValue": {} }, "1": { "defaultValue": "核准", "i18nValue": {} }, "2": { "defaultValue": "设计", "i18nValue": {} }, "3": { "defaultValue": "安装", "i18nValue": {} }, "4": { "defaultValue": "调试", "i18nValue": {} }, "5": { "defaultValue": "质保内运行", "i18nValue": {} }, "6": { "defaultValue": "出质保", "i18nValue": {} }, "7": { "defaultValue": "结束", "i18nValue": {} } }, "enumType": "INT" } |  |  | TRUE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "10" } | 0
provinceID | 省 | Province | [6 empty] | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
range | 风场范围 | site range | 风场范围 | [5 empty] | string | { "maxLength": 512 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
regionID | 所属区域公司ID | regionID | 所属区域公司ID | [5 empty] | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
scadaName | USCADA别名 | SCADA Alias | [6 empty] | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [8 empty] | {} | 0
substationID | 所属升压站ID | Substation ID | [6 empty] | string | { "maxLength": 128 } |  |  | FALSE | [8 empty] | { "ShowFlag": "1", "DisplayOrder": "11" } | 0

## Unit1 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 测点
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 名称(法语) | *测点类型 | *数据类型 | 是否有质量位 | 数据定义 | 单位 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 描述(法语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id
OUTableChangeFlag | 客户维表更改标志 | OUTableChangeFlag | 客户维表更改标志 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 128 } | [9 empty] | {} | 0
SITE.CAL_tmp | 实时计算临时点 | Temporary Calc Point | 实时计算临时点 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
Statics.CarTotalNum | 场站车辆总数 | Car Total Num | 场站车辆总数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
Statics.DisConList10Num | 通讯中断下状态10风机数 | Farm Statistics DisConStatus10 | 通讯中断下状态10风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList12Num | 通讯中断下状态12风机数 | Farm Statistics DisConStatus12 | 通讯中断下状态12风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList4Num | 通讯中断下状态4风机数 | Farm Statistics DisConStatus4 | 通讯中断下状态4风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList5Num | 通讯中断下状态5风机数 | Farm Statistics DisConStatus5 | 通讯中断下状态5风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList7Num | 通讯中断下状态7风机数 | Farm Statistics DisConStatus7 | 通讯中断下状态7风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.GridStop | 电网故障状态风机数 | Farm Statistics GridFault | 电网故障状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List10NumCapacitySum | 状态10容量总计 | Farm Statistics Status10 Capacity Sum | 状态10容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List11Num | 状态11风机数 | Farm Statistics Status11 | 状态11风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List11NumCapacitySum | 状态11容量总计 | Farm Statistics Status11 Capacity Sum | 状态11容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List1NumCapacitySum | 状态1容量总计 | Farm Statistics Status1 Capacity Sum | 状态1容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List4Num | 状态4风机数 | Farm Statistics Status4 | 状态4风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List4NumCapacitySum | 状态4容量总计 | Farm Statistics Status4 Capacity Sum | 状态4容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List5Num | 状态5风机数 | Farm Statistics Status5 | 状态5风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List7Num | 状态7风机数 | Farm Statistics Status7 | 状态7风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List9NumCapacitySum | 状态9容量总计 | Farm Statistics Status9 Capacity Sum | 状态9容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.PeopleTotalNum | 场站人员总数 | People Total Num | 场站人员总数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
Statics.RCCStop | 操作员停机状态风机数 | Farm Statistics RCCStop | 操作员停机状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.Repair | 维修状态风机数 | Farm Statistics Repair | 维修状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus | 风场运行状态 | Farm Run Status | 风场运行状态 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true", "enum_type": "siteRunStatus" } | 0
Statics.RunStatus2Capacity | 风场运行状态分类2容量 | Farm Run Status2 Capacity | 风场运行状态分类2容量 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus2Num | 风场运行状态分类2数量 | Farm Run Status2 Num | 风场运行状态分类2数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus6Capacity | 风场运行状态分类6容量 | Farm Run Status6 Capacity | 风场运行状态分类6容量 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.SubstationNum | 输变电设备数 | Statics.SubstationNum | 输变电设备数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.WtgOffboardingNum | 风机未接入数量 | Wtg Offboarding Num | 风机未接入数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
TriggerPointTmp.disableCalcStatus | TriggerPointTmp.disableCalcStatus | TriggerPointTmp.disableCalcStatus | TriggerPointTmp.disableCalcStatus | [5 empty] | Generic | int | TRUE | [10 empty] | {} | 0
WAGC.AGC_ap_set | AGC指令 | AGC Command | AGC指令 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | MW | [8 empty] | {} | 0
WNAC.IdealPowerSum | 理论出力实际功率拟合 | Farm Statistics Ideal Power | 理论出力实际功率拟合 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | {} | 0
WNAC.ReadWindSpeed | WNAC.ReadWindSpeed | WNAC.ReadWindSpeed | WNAC.ReadWindSpeed | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
WWPP.APProduction | 总有功发电量 | Farm Statistics Production | 总有功发电量 | [5 empty] | PI | double | TRUE |  | kWh | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WWPP.PPConsTotal | 总用电量 | Farm Statistics APConsumed | 总用电量 | [5 empty] | PI | double | TRUE |  | kWh | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Enlight.fileEnOStoEdge | 云端文件传站端 | file EnOS to Edge | 云端文件传站端 | [5 empty] | Generic | file | FALSE | [10 empty] | {} | 0
FarmTableChangeFlag | 风场维表更改标志 | FarmTableChangeFlag | 风场维表更改标志 | [5 empty] | Generic | string | FALSE | { "maxLength": 128 } | [9 empty] | {} | 0
Statics.CarOnlineNum | 场站车辆在线数量 | Car Online Num | 场站车辆在线数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
Statics.DisConList0Num | 通讯中断下状态0风机数 | Statics DisConStatus0 | 通讯中断下状态0风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList11Num | 通讯中断下状态11风机数 | Farm Statistics DisConStatus11 | 通讯中断下状态11风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList1Num | 通讯中断下状态1风机数 | Farm Statistics DisConStatus1 | 通讯中断下状态1风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList2Num | 通讯中断下状态2风机数 | Farm Statistics DisConStatus2 | 通讯中断下状态2风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList3Num | 通讯中断下状态3风机数 | Farm Statistics DisConStatus3 | 通讯中断下状态3风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList8Num | 通讯中断下状态8风机数 | Farm Statistics DisConStatus8 | 通讯中断下状态8风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList9Num | 通讯中断下状态9风机数 | Farm Statistics DisConStatus9 | 通讯中断下状态9风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.Fault | 故障停机状态风机数 | Farm Statistics Fault | 故障停机状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.LimitPW | 限功率状态风机数 | Farm Statistics LimitPower | 限功率状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List0Num | 状态0风机数 | Statics List0Num | 状态0风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List0NumCapacitySum | 状态0容量总计 | Statics List0Num Capacity Sum | 状态0容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List12Num | 状态12风机数 | Farm Statistics Status12 | 状态12风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List12NumCapacitySum | 状态12容量总计 | Farm Statistics Status12 Capacity Sum | 状态12容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List1Num | 状态1风机数 | Farm Statistics Status1 | 状态1风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List2Num | 状态2风机数 | Farm Statistics Status2 | 状态2风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List2NumCapacitySum | 状态2容量总计 | Farm Statistics Status2 Capacity Sum | 状态2容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List3Num | 状态3风机数 | Farm Statistics Status3 | 状态3风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List3NumCapacitySum | 状态3容量总计 | Farm Statistics Status3 Capacity Sum | 状态3容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List5NumCapacitySum | 状态5容量总计 | Farm Statistics Status5 Capacity Sum | 状态5容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List6NumCapacitySum | 状态6容量总计 | Farm Statistics Status6 Capacity Sum | 状态6容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List8Num | 状态8风机数 | Farm Statistics Status8 | 状态8风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List8NumCapacitySum | 状态8容量总计 | Farm Statistics Status8 Capacity Sum | 状态8容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List9Num | 状态9风机数 | Farm Statistics Status9 | 状态9风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.Maintain | 服务状态风机数 | Farm Statistics Service | 服务状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.PeopleOnlineNum | 场站人员在线数量 | People Online Num | 场站人员在线数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
Statics.Run | 正常发电状态风机数 | Farm Statistics Normal | 正常发电状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunL | 并网发电状态风机数 | Farm Statistics Online | 并网发电状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus1Capacity | 风场运行状态分类1容量 | Farm Run Status1 Capacity | 风场运行状态分类1容量 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus1Num | 风场运行状态分类1数量 | Farm Run Status1 Num | 风场运行状态分类1数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus3Capacity | 风场运行状态分类3容量 | Farm Run Status3 Capacity | 风场运行状态分类3容量 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus3Num | 风场运行状态分类3数量 | Farm Run Status3 Num | 风场运行状态分类3数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus4Capacity | 风场运行状态分类4容量 | Farm Run Status4 Capacity | 风场运行状态分类4容量 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus5Capacity | 风场运行状态分类5容量 | Farm Run Status5 Capacity | 风场运行状态分类5容量 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus5Num | 风场运行状态分类5数量 | Farm Run Status5 Num | 风场运行状态分类5数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunStatus6Num | 风场运行状态分类6数量 | Farm Run Status6 Num | 风场运行状态分类6数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.RunW | 亚健康状态风机数 | Farm Statistics Warning | 亚健康状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.ShipOnlineNum | 场站船舶在线数量 | Ship Online Num | 场站船舶在线数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
Statics.ShipTotalNum | 场站船舶总数 | Ship Total Num | 场站船舶总数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
Statics.Start | 启动状态风机数 | Farm Statistics Start | 启动状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.Stop | 停机状态风机数 | Farm Statistics Stop | 停机状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.Wait | 技术待命状态风机数 | Farm Statistics Tech.Standby | 技术待命状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.WtgOffboardingCapacitySum | 风机未接入容量总计 | Wtg Offboarding Capacity Sum | 风机未接入容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
Statics.WtgOnlineNum | 通讯有连接风机总数 | Wtg Online Number | 通讯有连接风机总数 | [5 empty] | AI | int | FALSE | [10 empty] | {} | 0
TriggerPointTmp.disableCalcAi | TriggerPointTmp.disableCalcAi | TriggerPointTmp.disableCalcAi | TriggerPointTmp.disableCalcAi | [5 empty] | Generic | int | TRUE | [10 empty] | {} | 0
TriggerPointTmp.disableCalcConnections | TriggerPointTmp.disableCalcConnections | TriggerPointTmp.disableCalcConnections | TriggerPointTmp.disableCalcConnections | [5 empty] | Generic | int | TRUE | [10 empty] | {} | 0
TriggerPointTmp.disableCalcSite | TriggerPointTmp.disableCalcSite | TriggerPointTmp.disableCalcSite | TriggerPointTmp.disableCalcSite | [5 empty] | Generic | int | TRUE | [10 empty] | {} | 0
TriggerPointTmp.disableCalcTheoryPw | TriggerPointTmp.disableCalcTheoryPw | TriggerPointTmp.disableCalcTheoryPw | TriggerPointTmp.disableCalcTheoryPw | [5 empty] | Generic | int | TRUE | [10 empty] | {} | 0
WAGC.AGC_status | AGC状态 | AGC Status | AGC状态 | [5 empty] | DI | int | FALSE | [10 empty] | { "enum_type": "siteAGCStatus" } | 0
WAGC.AGC_status_tmp | AGC状态临时点 | [7 empty] | DI | int | FALSE | [10 empty] | {} | 0
WGEN.GenReactivePW | 总无功功率 | Farm Statistics ReactivePower | 总无功功率 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kVar | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.ApproCompRate | 年发电计划完成率 | Farm Statistics Plan Product ComRate | 年发电计划完成率 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | % | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.CapacitySum | 总装机容量 | Farm Statistics CapacitySum | 总装机容量 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | MW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.DayHour | 当日利用小时数 | Farm Statistics DayHour | 当日利用小时数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
WNAC.MonthHour | 当月利用小时数 | Farm Statistics MonthHour | 当月利用小时数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
WNAC.PlanHoursYear | 当年计划利用小时数 | Farm Statistics Plan YearHour | 当年计划利用小时数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.TemOut | 舱外温度平均值 | Farm Statistics Ambient Temperature | 舱外温度平均值 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | °C | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.TheoryPower | 理论平均出力 | Farm Statistics TheoryPowerAvg | 理论平均出力 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.WindDirection | 风向 | Farm Statistics WindDirection | 风向 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | ° | [8 empty] | {} | 0
WTUR.Status | 风场状态 | Farm Statistics Status | 风场状态 | [5 empty] | DI | int | TRUE | [10 empty] | {} | 0
WWPP.APConsumed | 总有功用电量 | Farm Statistics APConsumed | 总有功用电量 | [5 empty] | PI | double | TRUE |  | kWh | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WWPP.APProduction_SITE_10m | 风场过去10分钟发电量 | Site Active Production 10m Ago | 风场过去10分钟发电量 | [5 empty] | PI | double | FALSE |  | kWh | [8 empty] | {} | 0
WWPP.CO2Sum | 二氧化碳减排 | Farm Statistics CO2Sum | 二氧化碳减排 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | t | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WWPP.PPCurrentDay | 当日发电量 | Farm Statistics Production Today | 当日发电量 | [5 empty] | PI | double | TRUE |  | kWh | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WWPP.RPConsumed | 总无功用电量 | Farm Statistics RPConsumed | 总无功用电量 | [5 empty] | PI | double | TRUE |  | kWh | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WWPP.RPProduction | 总无功发电量 | Farm Statistics RPProduction | 总无功发电量 | [5 empty] | PI | double | TRUE |  | kWh | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.DisConList6Num | 通讯中断下状态6风机数 | Farm Statistics DisConStatus6 | 通讯中断下状态6风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List10Num | 状态10风机数 | Farm Statistics Status10 | 状态10风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List6Num | 状态6风机数 | Farm Statistics Status6 | 状态6风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.List7NumCapacitySum | 状态7容量总计 | Farm Statistics Status7 Capacity Sum | 状态7容量总计 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.NoConnection | 无连接状态风机数 | Farm Statistics NoConnection | 无连接状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.OnboardingStatus | 风场接入状态 | Onboarding Status | 风场接入状态 | [5 empty] | DI | int | TRUE | [10 empty] | { "enum_type": "siteOnboardingStatus" } | 0
Statics.RunStatus4Num | 风场运行状态分类4数量 | Farm Run Status4 Num | 风场运行状态分类4数量 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.ShipInfo | 船舶信息 | Ship Information | 船舶信息 | [5 empty] | Generic | array | FALSE | { "itemType": "string", "lowerLimit": "0" } | [9 empty] | {} | 0
Statics.StableNum | 长周期运行风机数 | Statics.StableNum | 长周期运行风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.User | 用户停机风机数 | Farm Statistics ManualStop | 用户停机风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
Statics.Weather | 天气停机状态风机数 | Farm Statistics Env.Standby | 天气停机状态风机数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
TriggerPointTmp.disableCalcProduction | TriggerPointTmp.disableCalcProduction | TriggerPointTmp.disableCalcProduction | TriggerPointTmp.disableCalcProduction | [5 empty] | Generic | int | TRUE | [10 empty] | {} | 0
TriggerPointTmp.disableCalcSiteAgc | TriggerPointTmp.disableCalcSiteAgc | [7 empty] | DI | int | FALSE | [10 empty] | {} | 0
WGEN.GenActivePW | 总有功功率 | Farm Statistics ActivePower | 总有功功率 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WGEN.RealPower | 平均有功功率 | Farm Statistics ActivePowerAvg | 平均有功功率 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.MachineCount | 总装机台数 | Farm Statistics MachineCount | 总装机台数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.TotalTheoryPW | 总理论出力 | Farm Statistics TheoryPower | 总理论出力 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | kW | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.WindSpeed | 平均风速 | Farm Statistics Windspeed | 平均风速 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | m/s | [8 empty] | { "USCADA": "true" } | 0
WNAC.YearHour | 当年利用小时数 | Farm Statistics YearHour | 当年利用小时数 | [5 empty] | AI | double | TRUE | [10 empty] | {} | 0
WTUR.AllConnectionSts | 场站通讯状态 | Site Conn State | 场站通讯状态 | [5 empty] | DI | int | TRUE | [10 empty] | { "enum_type": "siteAllConnectionSts" } | 0
WTUR.RealtimeAv | 实时正常率 | Farm Statistics Real-time Available | 实时正常率 | [5 empty] | AI | double | TRUE |  | % | [8 empty] | {} | 0
WWPP.PPConsCurrentDay | 当日用电量 | Farm Statistics APConsumed Today | 当日用电量 | [5 empty] | PI | double | TRUE |  | kWh | [8 empty] | {} | 0

## Unit2 (hidden)
rad/s
rpm
step/s
m²
in²
ft²
acre
mi²
yd²
ha
cm²
km²
mm²
kg/m³
g/L
kg/L
t/m³
C
Ah
A
mA
V
kV
Vrms
Ω
kΩ
Ω·m
Ω/m
S
S/m
F
pF
F/m
fF
J
cal
GJ
kJ
kWh
MJ
Ws
kcal
MMcal
Wh
MWh
GWh
kvarh
Mvarh
N
dyne
kgf
Hz
kHz
lx
H
pH
bit
byte
m
cm
in
nmi
km
mm
ft
mi
yd
dm
um
nm
cd
T
kg
lb
oz
g
mg
t
ug
ng
kg/mol
kg/kmol
g/gmol
mol
gmol
kmol
mg/(m³·h)
µg/m³
dBc/Hz
rad
°
r
W
µW
cal/s
hp
J/s
kW
MJ/h
MMcal/h
MW
GW
V·A
kVar
kVA
var
Mvar
MVA
VA
dBm
kWp
Pa
atm
bar
inHg
kgf/cm²
kgf/m²
kPa
mmHg
N/m²
torr
count
cycle
%
ppb
ppm
m/s
cm/s
ft/s
nmi/h
km/h
mi/h
K
°C
°F
°C/W
s
min
h
d
month
week
yr
ms
us
ns
d/y
m³
US gal
cm³
ft³
kL
L
mL
km³
acre ft
dB
dB/m
dB(mV)
W/m²
Wh/m²
m/s²
G
deg/s
L/min
N·m
MNm³*rev
kNm^3.3*s
kNm^8.7*s
kNm^6.6*s
kNm²
kN
rev
Mpa
kNm
MW/m²
A/m
A/m²
g/kg
g/m³
J/K
J/kg
J/m³
K/h
K/W
kg/m²
mg/m³
mm/h
mm/y
mmol/l
mV/V
%/K
1/K
1/m
1/s
1/y
V/K
V/s
V/V
W/K
W/m³
W/(m·K)
W/sr
V/(r/min)
A/s
A/W
V/W
W/(Hz^-1/2)
Ω/s
A/K
(V/V)/(A/m)
V/(V∙Pa)
F/m²
A/°C
V/°C
(A/m)/K
T⁻¹
Pa/h
kg/(s·m²)
kW/m²
1/(°C)²
V/Cel
kWac
mg/L
mS/cm
uS/cm

## 服务
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 名称(法语) | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 描述(法语) | 调用方式 | 输入参数 | 输出参数 | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id

## 事件
*标识符 | *名称(默认) | 名称(英文) | 名称(中文) | 名称(日文) | 名称(西班牙文) | 名称(德文) | 名称(波兰语) | 名称(法语) | 事件类型 | 输出参数 | 描述 | 描述(英文) | 描述(中文) | 描述(日文) | 描述(西班牙文) | 描述(德文) | 描述(波兰语) | 描述(法语) | 自定义标签 | 序号 | 标准元素Id